Vendredi 19 juillet 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Consommation de l’eau potable dans les Hauts-de-Seine

Certains médias se sont fait l’écho d’inquiétudes à propos de la présence de tritium dans l’eau potable.

En France, le Code de la santé publique fixe un seuil de 100 Bq/L au-delà duquel des investigations complémentaires sont menées pour permettre la caractérisation d’une éventuelle source de radioactivité.

Dans les Hauts-de-Seine, le contrôle sanitaire sur ce paramètre est réalisé soit mensuellement soit trimestriellement en sortie des différentes usines de production d’eau potable. Les résultats observés par ce contrôle sanitaire réglementaire établit par l’Agence régionale de santé (ARS) sont compris entre 0 et 24 Bq/L (valeur maximum) sur les 10 dernières années en sortie d’usines. La moyenne se situe autour de 3 Bq/L.

Aussi, les valeurs observées à ce jour ne montrent donc pas de risque pour la santé publique et l’eau du robinet peut donc être consommée sans restriction sur l’ensemble du territoire Alto Séquanais.