## Nanterre, le 18 septembre 2013 – 16h25

### COMMUNIQUE DE PRESSE n°3

Incendie à l’hôpital privé d’Antony

Suite à l’incendie survenu ce jour dans un poste de transformation électrique de l’hôpital privé d’Antony, le groupe électrogène de l’hôpital a immédiatement pris le relais des équipements endommagés.

Afin d’assurer une sécurité électrique nominale, un deuxième groupe électrogène a été acheminé et pré-positionné.

Dans le même temps, les équipes techniques ont travaillé au rétablissement de l’électricité par le réseau.

A 16h00, le poste de transformation de l’hôpital a été remis sous tension avec le concours d’ErDF.

L’hôpital fonctionne donc de nouveau avec une alimentation électrique normale. Seules les urgences n’admettront pas de nouveaux patients jusqu’à demain matin.

Aucun patient n’a été évacué. Aucun blessé n’est à déplorer.